**Alargador 50 mm**

Para grifo temporizado

Ø 48, L.50 mm

Referencia: **822741**

Información de prescripción

Para grifo temporizado mural.

Alargador de latón cromado.

L.50 mm.

Rosca recortable con 85 mm de longitud, Ø 1/2".

Garantía 30 años.