Botón pulsador para TEMPOFLUX 2 simple descarga 6l

Para TEMPOFLUX 2 inodoro simple descarga

Referencia: 762BUT6

Información de prescripción

Botón pulsador para sistema de descarga sin cisterna de inodoro TEMPOFLUX 2 simple descarga 6l.

Fijación con tornillos oculta.

Ø 65 mm.