Latiguillos flexibles de acero inoxidable H3/8"

M11x1 L.370 mm

2 unidades

Referencia: FLEX795

Información de prescripción

Latiguillos flexibles de acero inoxidable H3/8" M11x1 L.370 mm.

Resistentes a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima 85°C (65°C recomendados).

Prrsión de uso 10 bar (presión máxima 40 bar).

Se suministran por 2 unidades.