Caja de control electrónica

Para TEMPOMATIC 4

A pilas

Referencia: 490454

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para TEMPOMATIC 4 (sustituye la ref. 490446).

Funciona con una alimentación a pilas 6V (incluidas).

Dimensiones: 56 mm, Ø 51.