Rompechorros higiénico antical

Para la gama 262x

M24/100

Referencia: 927024

Información de prescripción

Rompechorros antical.

Caudal limitado a 4 l/min.

Rompechorros sin rejilla, para limitar el desarrollo bacteriano: sin retención de agua ni depósitos de impurezas.

M24/100.

Se suministra por unidad.

Garantía de 30 años.