Dispensador de papel higiénico modelo grande - 200 m

Dispensador de papel higiénico

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: 510911P

Información de prescripción

Dispensador de papel higiénico.

Modelo grande para bobina de 200 m.

Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable 304 pulido brillo.

Cubierta frontal articulada para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 245, profundidad de 123 mm.

Para bobinas de Ø 185 mm y 110 mm máx. de ancho con mandril de Ø 55 mm.

Garantía de 30 años.