Dispensador de papel higiénico modelo grande - 400 m

Dispensador de papel higiénico

Acero inoxidable 304 epoxi blanco

Referencia: 510910W

Información de prescripción

Dispensador de papel higiénico.

Modelo grande para bobina de 400 m.

Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable 304 epoxi blanco.

Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene.

Con soporte trasero: protege de las imperfecciones murales, de la humedad y del polvo.

Con cerradura y llave estándar DELABIE.

Visor de control de recarga.

Dimensiones: Ø 310, profundidad 132 mm.

Bobinas compatibles: mandril Ø 55 - exterior máx. Ø 270 - grosor máx. 120 mm.

Garantía de 30 años.