Kit de conexión para inodoro

Tubo de alimentación y manguito de evacuación

Referencia: 100529

Información de prescripción

Kit de conexión para inodoro con:

- 1 tubo de alimentación prolongado Ø 32, L. 684 mm

- 1 manguito de evacuación prolongado Ø 100, L. 405 mm

Material PVC.

Garantía de 30 años.