TEMPOMIX lavabo M3/4"

Temporización de ~7 seg.

Referencia: 796210

Información de prescripción

Maneta para TEMPOMIX lavabo, ~7 seg.

Para tabiques de 220 mm máx.