Cuerpo de alimentación empotrado

Cuerpo de alimentación solo sin grifo mezclador

Kit 1/2

Referencia: 794012

Información de prescripción

Cuerpo de alimentación, Kit 1/2:

Para TEMPOMIX 3 mural con conexión directa a la tubería.

Instalación modulable (raíles, pared maciza, panel).

Compatible con tabiques de 2 a 25 mm (máximo).

Purga segura de la red, sin elemento sensible.

Garantía de 30 años.