**Conjunto boquilla y junta**

Para dispensadores de jabón electrónicos

Referencia: **512BJ**

Información de prescripción

Conjunto boquilla y junta para dispensadores de jabón electrónicos.

Compatible con los dispensadores de jabón electrónicos TEMPOMATIC 4 y BINOPTIC.

M16,5/100.

Dimensiones: H.26 mm x Ø16,5 mm.