Cabezal cerámico 1/4 de giro

Para grifos mezcladores termostáticos SECURITHERM

Referencia: 9741TET

Información de prescripción

Cabezal cerámico 1/2" para grifos termostáticos SECURITHERM: 9741, H9716, H9726, H9739, H9752S, 792380, 792390.

Cabezal 1/4 de giro.

Sustituye la ref. P9775.