Limitador de temperatura para grifo mezclador de lavabo

Para grifo mezclador secuencial de lavabo o de fregadero

10 unidades

Referencia: 96BUT.10P

Información de prescripción

Limitador de temperatura para grifo mezclador secuencial de lavabo o de fregadero.

Ø 46 mm.

Se suministran por 10 unidades.