Conjunto de ducha desechable

Flexo de ducha L.1,50 m con tuerca verde

25 piezas

Referencia: 809G.25P

Información de prescripción

Conjunto de ducha desechable.

- 25 flexos de ducha blancos de PVC L.1,50 m con tuercas cónicas de color verde en ABS;

- 25 mangos de ducha blancos de un solo chorro, Ø 70: chorro efecto lluvia.

Especial establecimientos de salud:

- Conjunto de ducha desechable: permite su renovación regular.

- Flexo exterior/interior liso: facilita el mantenimiento y limita los nichos bacterianos.

- Tuerca cónica de color: identificación visual clara de la instalación para asegurarse de la correcta sustitución del conjunto de ducha.

Condicionado en paquetes de 25 unidades.