Lavabo PMR mural negro FRAJU PMR

Acero inoxidable 304 negro mate

Con orificio de grifería Ø 35 en el centro

Referencia: 121440BK

Información de prescripción

Lavabo mural, 620 x 505 mm.

Lavabo adaptado para personas con movilidad reducida.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de Teflón® negro mate.

Espesor del acero inoxidable: cuba de 1,2 mm y envolvente de 1,5 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra sin válvula. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 5 kg.

Garantía de 30 años.