Lavabo mural negro UNITO

Acero inoxidable 304 negro mate

Mural - Sin orificio de grifería

Referencia: 120830BK

Información de prescripción

Lavabo mural, 395 x 350 mm.

Diseño minimalista y atemporal.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de Teflón® negro mate.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Sin orificio para grifería.

Se suministra sin válvula de desagüe. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3,3 kg.

Garantía de 30 años.