Dispensador de jabón líquido de repisa, 1 litro

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico de repisa

Caño recto, acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: 729064S

Información de prescripción

Dispensador de jabón de repisa con caño recto.

Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico.

Modelo para colocar sobre el lavabo.

Modelo antivandálico.

Cuerpo y pulsador de acero inoxidable 304 pulido satinado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Sistema de bloqueo discreto: desbloqueo sin herramienta específica y bloqueo automático.

Llenado por la parte superior (desenroscando el pulsador) o por la parte inferior (desenroscado el depósito).

Se suministra con depósito de 1 litro.

Compatible con el gel hidroalcohólico.

Dispensador de jabón líquido de repisa con garantía de 30 años.