Dispensador de jabón líquido de repisa

Dispensador de jabón líquido de repisa

Caño recto, acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: 729164S

Información de prescripción

Dispensador de jabón de repisa con caño recto.

Dispensador de jabón líquido.

Modelo para colocar sobre el lavabo.

Modelo antivandálico.

Cuerpo y pulsador de acero inoxidable 304 pulido satinado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Sistema de bloqueo discreto: desbloqueo sin herramienta específica y bloqueo automático.

Llenado debajo del lavabo, cambiando el depósito.

Se suministra con un tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado.

Dispensador de jabón líquido de repisa con garantía de 30 años.