Grifo temporizado de lavabo TEMPOSOFT 2

Pulsación suave

Referencia: 740300LD

Información de prescripción

Grifo con pulsador de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 2 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijación reforzada mediante contratuercas con 3 tornillos de acero inoxidable.

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.