Grifo temporizado de lavabo TEMPOSOFT 2

Pulsación suave, caudal LD

Mural L.110 mm

Referencia: 741500LD

Información de prescripción

Grifo con pulsador de lavabo mural:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 2l / min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2" L.110 mm.

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.