Grifo de lavabo temporizado TEMPOSTOP

Para cuello abocardado

Referencia: 745200

Información de prescripción

Grifo con pulsador de repisa para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijación mediante contratuerca. para cuello abocardado.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía de 30 años.