Alimentación a pilas para TEMPOMATIC 7

Referencia: ACEX9023

Información de prescripción

Accesorio obligatorio para TEMPOMATIC 7.

Caja para pilas y pilas de litio 6V CR-P2