Alimentación a red para TEMPOMATIC 7

Referencia: ACEX9022

Información de prescripción

Alimentación a red para TEMPOMATIC 7.

Para enchufe EU 100-240V AC - 6.75 V DC.

Corte de seguridad en caso de fallo en la tensión de red.

Longitud del cable: 700 mm.