Alimentación central en carril 7V/12V

Referencia: ACEX9001

Información de prescripción

Caja de alimentación central en carril, de 100 a 240 V C.A.

Tensión de salida conmutable entre 7 V C.C., 31,5 W o 12 V C.C., 50 W.

Accesorio obligatorio para TEMPOMATIC 7.